| Короткий посібник з експлуатації мікроінвертора EcoFlow PowerStream | Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відскануйте QR-код або відвідайте: https://www.ecoflow.com/support/download/powerstream-microinverter |
| --- | --- |

| - Огляд продукту 1. Антена 2. PV порт 3. Порт акумулятора/ порт постійного струму 4. Вихідний порт змінного струму 5. Світлодіодний індикатор | - Комплектація |
| --- | --- |

- Балконна система сонячних панелей PowerStream

| Опціонально (Не в комплекті) 1. Сонячна панель 2. Подовжувач 3. Суперплаский кабель MC4 6. Кабель акумулятора 7. Портативна електростанція 9. Розумна розетка | Базовий набір 4. Кабель EcoFloW BKW-Solar 5. Мікроінвертор PowerStream 8. Кабель EcoFlow BKW-АС | Портативна електростанція EcoFlow |
| --- | --- | --- |

| - Під'єднатися до сонячної панелі | 8. Світлодіодна індикація |
| --- | --- |

| 5. Під’єднатися до портативної електростанції EcoFlow Кабель Під час під'єднання електростанція має бути вимкнена. | 6. Під’єднатися до домашньої мережі | 7. Після під’єднання | 9. Програма EcoFlow |
| --- | --- | --- | --- |

І. Додаткова установка (без портативної електростанції EcoFlow)

і. Від’єднати